***Приложение к заявке №*** ***287 ТМЦ для монтажа ДСК-2***

ООО «Тихий Дон» (далее - Организатор) настоящим извещает и предлагает Вам в срок **до**

**23:00 часов 01.12.2024 года по МСК** предоставить технико-коммерческое предложение на поставку следующих ТМЦ для ООО «Тихий Дон»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование товара** **(работы, услуги)** | Количество | Ед. изм |
| 1 | Маленькая крестовая отвёртка q>3 мм, длина: 130 мм Отвертка крестовая FELO 90 130 51 О ph3x 150 | 10 | шт. |
| 2 | Маленькая плоская отвёртка q>3 мм, длина: 130 мм (Отвертка Gigant SL 3х 150 с магнитным наконечником GS SL3150) | 10 | шт. |
| 3 | Маленькая плоская отвёртка для PLC (Шлицевая плоская отвертка для точных работ Felo 3,Ох0,5х 100 мм 24003550) | 10 | шт. |
| 4 | Большая крестовая отвёртка (Крестовая отвертка РН 2Х200 Felo Ergonic 4022071 О) | 5 | шт. |
| 5 | Шлицевая отвертка DELI SL6х200мм DL6362001 Cr-V, магнит, TPR+PP ручка 98356 | 5 | шт. |
| 6 | Большая плоская отвёртка для клеммы (Отвертка для винтов со шлицевой головкой KNIPEX KN- 982024) | 5 | шт. |
| 7 | Ножницы для кабеля с типом рачки (Кабелерез секторный К-40 (ГОСТ) | 3 | шт. |
| 8 | Болторезный станок Болторез 300 мм МА TRJX 78525 | 5 | шт. |
| 9 | Гидравлический Кримпер, устраивает кабель 300 мм2 Пресс гидравлический ручной с механизмом АСД для опрессовки наконечников до 300 мм2 | 2 | шт. |
| 10 | Цифровые токоизмерительные клещи UNI-T UT206A 00-00000171 | 2 | шт. |
| 11 | Электрогайковёрт (Электрический ударный гайковертDЕLIХI ) | 4 | шт. |
| 12 | Шуруповерт Makita аккумуляторный бесщеточный профессиональный инструмент 21 У 60Н.м. 2 АКБ | 2 | шт. |
| 13 | Набор Г-образных шестигранников 3-17 мм, кейс, 1 О предметов KING TONY 2021 0MR | 2 | шт. |
| 14 | Паяльник с выключателем, пластмассовой рукояткой и долговечным жалом, 300Вт, клин Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 55301-300 | 1 | шт. |
| 15 | Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-11 69278 | 10 | шт. |
| 16 | Квадратные пресс клещи Inforce с регулировочным винтом, 0.25-10 мм2 06-19-12 | 5 | шт. |
| 17 | Машинка для печати штрих кодов Большие боковые линии машина ТР-70 количество принтер пробки строку, порядковый номер трубки печатная маркировки ПВХ рукав tp60i St1pvan РУС | 1 | шт. |
| 18 | Ролик кабельный линейный РКЛ-1 А | 4 | шт. |
| 19 | Прямой кабельный ролик со стальной пластиной, используемый для установки и протягивания подземных силовых кабелей в траншеях или траншеях | 4 | шт. |
| 20 | Ролик кабельный линейный с боковыми дугами РКН-140 | 4 | шт. |
| 21 | Кабельный ролик для ввода кабеля в трубу ВР 100 | 1 | шт. |
| 22 | РУС3/120 Ролик кабельный универсальный составной | 1 | шт. |
| 23 | РКУ-140 Ролик кабельный угловой ЭнергоМаш | 1 | шт. |
| 24 | Ролик для прокладки кабеля угловой РПК 3-1 SOY | 2 | шт. |
| 25 | Трехсекционная алюминиевая лестница Алюмет Серия РЗ 9316 | 1 | шт. |