## лист1
Заявка №
Прошу произвести закупку кабелей согласно бюджета на апрель 2021г. для проведения плановых ремонтов на ленточных конвейерах ЛК 4;5;6 и на ЭКГ-5А №4.
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Требования к качественным, техническим, физическим и функциональным характеристикам товаров (работ, услуг) СНИП, ГОСТ, ТУ, прочее | Единица измерения | Кол-во к закупке с учетом складского остатка | Оборудование | Цель закупки | Источник финансирования | Остаток на складе по подразделению
1 | кабель КГ | 4х6 | метр | 100 | ленточный конвейер ЛК4 | 1 | бюджетные ср-ва | 0
2 | кабель КГ | 4х10 | метр | 150 | ленточный конвейер ЛК5 | 1 | бюджетные ср-ва | 0
3 | кабель КГ | 4х10 | метр | 150 | ленточный конвейер ЛК6 | 1 | бюджетные ср-ва | 0
4 | кабель КГЭ 6кВ | 3х25+1х10+1х10 | метр | 300 | ЭКГ-5А №4 | 1 | бюджетные ср-ва | 0

## лист2
1-му заместителю генерального
Директора ООО «Тихий дон»
М.Ю. Белякову
"01"апреля 2021 года
Заявка
Прошу произвести закупку услуг согласно бюджета на апрель 2021г. для построения линий наружного освещения дорог склад, отвалы.
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Требования к качественным, техническим, физическим и функциональным характеристикам товаров (работ, услуг) СНИП, ГОСТ, ТУ, прочее | Единица измерения | Кол-во | Оборудование | Цель закупки | Источник финансирования | Остаток на складе по подразделению
1 | бурение скважин под ж/б опору | Н=2метра; D=400мм | шт | 14 | мачта освещения отвалов | 1 | бюджетные ср-ва | 0
* прим. 1-плановый ремонт, 2-пополнение склада, 3-аварийный ремонт.
| Начальник энергетической службы |  |  |  | Гениевский С.М.
01.04.2021г.
| Кладовщик |  |  |  | Ревякина Л.М.
01.04.2021г.

## Лист3
1-му заместителю генерального
Директора ООО «Тихий дон»
М.Ю. Белякову
"01"апреля 2021 года
Заявка
Согласно бюджета на апрель 2021 г. Прошу произвести закупку услуг по выполнению периодических испытаний электроустановок в карьере.
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Требования к качественным, техническим, физическим и функциональным характеристикам товаров (работ, услуг) СНИП, ГОСТ, ТУ, прочее | Единица измерения | Кол-во | Оборудование | Цель закупки | Источник финансирования | Остаток на складе по подразделению
1 | Периодические испытания эл.установок карьера | ВПМ-10, ТОЛ-10, ЗНОЛПМ-10, ТО, ОЗНЗ | установка | 1 | БКРУ№1 | 1 | бюджетные ср-ва | 0
2 | Периодические испытания эл.установок карьера | ВВ/TEL-10, ТОЛ-10, ЗНОЛПМ-10, МТЗ, ТО, ОЗНЗ | установка | 2 | БКРУ№3 | 1 | бюджетные ср-ва | 0
3 | Периодические испытания эл.установок карьера | ВПМ-10, ТОЛ-10, ЗНОЛПМ-10, МТЗ, ТО, ОЗНЗ | установка | 2 | БКРУ№4 | 1 | бюджетные ср-ва | 0
4 | Периодические испытания эл.установок карьера | ВПМ-10, ТОЛ-10, ЗНОЛПМ-10, МТЗ, ТО, ОЗНЗ | установка | 1 | ЯКНО-10У1В №1 | 1 | бюджетные ср-ва | 0
5 | Периодические испытания эл.установок карьера | ВВ/TEL-10, ТОЛ-10, ЗНОЛПМ-10, МТЗ, ТО, ОЗНЗ | установка | 1 | ЯКНО-10У1В №2 | 1 | бюджетные ср-ва | 0
6 | Периодические испытания эл.установок карьера | ВВ/TEL-10, ТОЛ-10, ЗНОЛПМ-10, МТЗ, ТО, ОЗНЗ | установка | 1 | ЯКНО-10У1В №3 | 1 | бюджетные ср-ва | 0
7 | Измерение контура заземления | соответствие ПТЭЭП | установка | 3 | ЯКНО-10У1В №1;2;3 | 1 | бюджетные ср-ва | 0
8 | Испытание изоляции высоковольтного силового кабеля повышенным напряжением выпрямленного тока | соответствие ПТЭЭП | шт | 3 | ЯКНО-10У1В №1;2;3 | 1 | бюджетные ср-ва | 0
9 | Проверка и испытание устройства защитного отключения | РУП-Ц380/220У2 | шт | 4 | ЯКНО-10У1В №1;2;3; СБШ-250МНА | 1 | бюджетные ср-ва | 0
* прим. 1-плановый ремонт, 2-пополнение склада, 3-аварийный ремонт.
| Начальник энергетической службы |  |  |  | Гениевский С.М.
01.04.2021г.
| Кладовщик |  |  |  | Ревякина Л.М.
01.04.2021г.

## лист4
1-му заместителю генерального
Директора ООО «Тихий дон»
М.Ю. Белякову
"01"апреля 2021 года
Заявка
Прошу произвести закупку электроматериалов согласно бюджета на апрель 2021г. для проведения ремонтов на ЭКГ-5А №1; ОТК; насосной станции карьера.
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Требования к качественным, техническим, физическим и функциональным характеристикам товаров (работ, услуг) СНИП, ГОСТ, ТУ, прочее | Единица измерения | Кол-во | Оборудование | Цель закупки | Источник финансирования | Остаток на складе по подразделению
1 | бракет 2ПЭМ-2000 | новый | шт | 4 | ЭКГ-5А №1 | 1 | бюджетные ср-ва | 0
2 | бракет ПЭМ-400 | новый | шт | 4 | ЭКГ-5А №1 | 1 | бюджетные ср-ва | 0
3 | изолятор бракета 2ПЭМ-132 | новый | шт | 4 | ЭКГ-5А №1 | 1 | бюджетные ср-ва | 0
4 | изолятор бракета ПЭМ-400 | новый | шт | 4 | ЭКГ-5А №1 | 1 | бюджетные ср-ва | 0
5 | изолента ПВХ | 19х25 | шт | 25 | энергомодуль | 1 | бюджетные ср-ва | 0
6 | выключатель автоматический(контактор) | КТ 6043 400А | шт | 1 | насосная станция | 1 | бюджетные ср-ва | 0
7 | аппаратура КИПиА | TC4S-14R | шт | 2 | ОТК | 1 | бюджетные ср-ва | 0
8 | аппаратура КИПиА | РП-22/3 24V DC | шт | 3 | ОТК | 1 | бюджетные ср-ва | 0
9 | аппаратура КИПиА | РП-22/3 24V АC | шт | 3 | ОТК | 1 | бюджетные ср-ва | 0
* прим. 1-плановый ремонт, 2-пополнение склада, 3-аварийный ремонт.
| Начальник энергетической службы |  |  |  | Гениевский С.М.
01.04.2021г.
| Кладовщик |  |  |  | Ревякина Л.М.
01.04.2021г.

## Лист6
1-му заместителю генерального
Директора ООО «Тихий дон»
М.Ю. Белякову
"01"апреля 2021 года
Заявка
Прошу произвести закупку услуг по капитальному ремонту мотор-барабана, согласно бюджета на апрель 2021г., для мобильного грохота S-4 EXTEC
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Требования к качественным, техническим, физическим и функциональным характеристикам товаров (работ, услуг) СНИП, ГОСТ, ТУ, прочее | Единица измерения | Кол-во | Оборудование | Цель закупки | Источник финансирования | Остаток на складе по подразделению
1 | кап.ремонт мотор-барабана МБ-3-4.0-800-1.6 | с заменой подшипников | шт | 1 | S-4 EXTEC | 1 | бюджетные ср-ва | 0
* прим. 1-плановый ремонт, 2-пополнение склада, 3-аварийный ремонт.
| Начальник энергетической службы |  |  |  | Гениевский С.М.
01.04.2021г.
| Кладовщик |  |  |  | Ревякина Л.М.
01.04.2021г.