Коммерческое предложение на выполнение работ по системе вентиляции и отопления

| № п/п | Наименование видов работ и материалов | Ед. изм. | Объем | Ст-ть единицы | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Монтаж систем вентиляции и отопления | компл. | 1,00 |  |  |
|  | в т.ч.: - работы: |  |  |  |  |
|  | - материалы: |  |  |  |  |
|  | Центральный кондиционер PUMA-S-8 | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматика EU | шт. | 1 |  |  |
|  | Сопловый воздухораспределитель 3СДКР 200 | шт. | 10 |  |  |
|  | Воздушный клапан ВК 450х450-РП | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздушный клапан ВК 800х600-РП | шт. | 1 |  |  |
|  | Изделия воздуховодов из оцинкованной стали б=0,7мм | м2 | 126,6 |  |  |
|  | Изделия воздуховодов из оцинкованной стали б=1,0мм | м2 | 33 |  |  |
|  | Фасонные изделия из оцинкованной стали 0,7 мм | м2 | 29 |  |  |
|  | Теплоизоляция Пенофол С-10 | м2 | 45,9 |  |  |
|  | Металл для крепления | кг | 284 |  |  |
|  | Расходные материалы | компл. | 1 |  |  |
|  | Центральный кондиционер PUMA-S-7 | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматика EU | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка вентиляционная АМР-К 800х300 | шт. | 10 |  |  |
|  | Изделия воздуховодов из оцинкованной стали б=0,7мм | м2 | 99,42 |  |  |
|  | Изделия воздуховодов из оцинкованной стали б=1,0мм | м2 | 124,9 |  |  |
|  | Фасонные изделия из оцинкованной стали 0,7 мм | м2 | 38 |  |  |
|  | Теплоизоляция Пенофол С-10 | м2 | 38 |  |  |
|  | Металл для крепления | кг | 321 |  |  |
|  | Расходные материалы | компл. | 1 |  |  |
|  | Тепловентилятор водяной ГРЕЕРС ВС-1220ЕСМ | шт. | 7 |  |  |
|  | Командоконтроллер EMT с ЖК дисплеем для двигателей ЕС ГРЕЕРС | шт. | 7 |  |  |
|  | Воздушная завеса Venttorg 70-40 | шт. | 10 |  |  |
|  | Автоматика EU | шт. | 10 |  |  |
|  | Котел электрический ЭВАН PRACTIC-120 | шт. | 1 |  |  |
|  | Бак буферный ЭВАН 2000 л WBI-HT-2000 | шт. | 1 |  |  |
|  | Радиатор МАКТЕРМ (NEW) 500/96 мм 10секций(алюминий) | шт. | 5 |  |  |
|  | Шаровой кран PPRC 20 белый PRO AQUA (PA40008) 50/1 | шт. | 10 |  |  |
|  | 082X4068R Фильтр ФСФ Ду100 PN16 с пробкой (гр_3L)_ | шт. | 1 |  |  |
|  | Насос циркуляционный Wester WCP 32-100G | шт. | 1 |  |  |
|  | Кран шаровой RJIP Standart FF DN100 PN16 | шт. | 2 |  |  |
|  | Кран шаровой RJIP Standart FF DN80 PN16 | шт. | 2 |  |  |
|  | Кран шаровой RJIP Standart FF DN50 PN16 | шт. | 2 |  |  |
|  | Кран шаровой RJIP Standart FF DN40 PN16 | шт. | 2 |  |  |
|  | Кран шаровой латунный РИДАН BVR-R DN32 PN40 с внутренней резьбой | шт. | 2 |  |  |
|  | Кран шаровой BVR-R DN15 PN40 | шт. | 4 |  |  |
|  | Термоманометр рад. ТМТБ-41Р.2(0-120С) (0-1,0MPa) G1/2 РОСМА (02365) | шт. | 2 |  |  |
|  | Кран шаровой с американкой 1/2" (098 1/2) Itap 0980012 | шт. | 12 |  |  |
|  | Воздухоотводчик Giacomini автоматический 1/2" | шт. | 10 |  |  |
|  | Труба арм. стекл. RUBIS SDR6 D-20 (не требует зачистки) белый PRO AQUA | м.п. | 72 |  |  |
|  | Труба арм. стекл. RUBIS SDR6 D-25 (не требует зачистки) белый PRO AQUA | м.п. | 105 |  |  |

|  | Труба арм. стекл. RUBIS SDR6 D-32 (не требует зачистки) белый PRO AQUA | м.п. | 89 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба арм. стекл. RUBIS SDR6 D-40 (не требует зачистки) белый PRO AQUA | м.п. | 172 |  |  |
|  | Труба арм. стекл. RUBIS SDR6 D-50 (не требует зачистки) белый PRO AQUA | м.п. | 72 |  |  |
|  | Утеплитель "Энергофлекс" 54х20мм | м.п. | 12 |  |  |
|  | Фитинги | компл. | 1 |  |  |
|  | Расходные материалы | компл. | 1 |  |  |
| 2 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1,00 |  |  |
|  | в т.ч.: - работы: |  |  |  |  |
| 3 | Электромонтажные работы | компл. | 1,00 |  |  |
|  | в т.ч.: - работы: |  |  |  |  |
|  | - материалы: |  |  |  |  |
|  | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 3x1,5 | м.п. | 280 |  |  |
|  | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 3x2,5 | м.п. | 410 |  |  |
|  | Провод монтажный МКЭШВнг(А)-LS 1х2x0,75 | м.п. | 360 |  |  |
|  | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 5x2,5 | м.п. | 70 |  |  |
|  | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 5x6 | м.п. | 70 |  |  |
|  | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 5x95 | м.п. | 16 |  |  |
|  | Щит монтажный ЩМП 1600х800х400 IP31 УХЛ3 без монтажной панели металлический | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический OptiMat D250F-TM200-УХЛ3 291446 КЭАЗ | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 40А С ВА-101 4,5кА | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 6А ТХ3 6кА | шт. | 9 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 10А ТХ3 6кА | шт. | 10 |  |  |
|  | Лоток перфорированный 100х50х3000 | шт. | 70 |  |  |
|  | Крепление для лотка | шт. | 40 |  |  |
|  | Гофра D25 | м.п. | 300 |  |  |
|  | Гофра D21 | м.п. | 100 |  |  |
|  | Расходные материалы | компл. | 1 |  |  |
| 4 | Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  |  |  |  |
|  | Услуги спецавтотехники (автовышка, подъемник) |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
|  | в т.ч.: - работы с учетом НДС: |  |  |  |  |
|  | - материалы c учетом НДС: |  |  |  |  |
|  | - прочие расходы c учетом НДС: |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с учетом НДС: |  |  |  |  |
|  | НДС 20%: |  |  |  |  |

Гарантия на выполненные работы:	 лет

Срок выполнения работ:	 календарных дней

Оплата работ производится Заказчиком в следующем порядке: